50/1978 Sb.

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 19. května 1978

o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Změna: 98/1982

Český  úřad  bezpečnosti  práce  podle  §  5 odst. 1 písm. d) zákona č.

174/1968  Sb.,  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český

báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití

nerostného  bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České

národní  rady  č.  24/1972  Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní

báňské  správy,  stanoví  v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními

ústředními orgány:

I. oddíl

Úvodní ustanovení

§ 1

(1)   Vyhláška   stanoví   stupně   odborné   způsobilosti   (dále  jen

"kvalifikace")  pracovníků,  kteří se zabývají obsluhou^1) elektrických

zařízení  nebo  prací^1)  na  nich  (dále jen "činnost"), projektováním

těchto   zařízení,  řízením  činnosti  nebo  projektování  elektrických

zařízení  v  organizacích,  které  vyrábějí,  montují,  provozují  nebo

projektují   elektrická   zařízení,   nebo  provádějí  na  elektrických

zařízeních  činnost  dodavatelským  způsobem; dále stanoví podmínky pro

získání  kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti

s kvalifikací.

(2)  Za  elektrická  zařízení  se  pro  účely  této  vyhlášky  považují

zařízení,  u  nichž  může  dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku

elektrickým   proudem,   a   zařízení  určená  k  ochraně  před  účinky

atmosférické nebo statické elektřiny.

§ 2

Pracovníci   uvedení  v  §  1  odst.  1  musí  být  tělesně  a  duševně

způsobilí^2) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou.

II. oddíl

Kvalifikace pracovníků

§ 3

Pracovníci seznámení

(1)  Pracovníci  seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své

činnosti  seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními^3)

a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.

(2) Seznámení a upozornění podle odstavce 1 provede organizací pověřený

pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom

zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými.

§ 4

Pracovníci poučení

(1)  Pracovníci  poučení  jsou  ti, kteří byli organizací v rozsahu své

činnosti  seznámeni  s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních,

školeni  v  této  činnosti,  upozorněni  na možné ohrožení elektrickými

zařízeními   a  seznámeni  s  poskytováním  první  pomoci  při  úrazech

elektrickým proudem.

(2)  Organizace  je  povinna  stanovit obsah seznámení a dobu školení s

ohledem  na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení

v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků

ve lhůtách, které předem určí.

(3)  Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1

a  2  provede  pro  obsluhu  elektrických  zařízení organizací pověřený

pracovník  s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o

práci  na  elektrických  zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací

uvedených  v  §  5  až  9;  pořídí  o tom zápis, který podepíše spolu s

pracovníky poučenými.

§ 5

Pracovníci znalí

(1)  Pracovníci  znalí  jsou  ti,  kteří mají ukončené odborné vzdělání

uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném

v § 14 odst. 1.

(2)  Zaškolení  a  zkoušku  uvedené  v  odstavci  1 je povinna zajistit

organizace.  Obsah  a  délku  zaškolení stanoví organizace s ohledem na

charakter  a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je

povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

(3)  Zaškolení  provede  organizací  pověřený  pracovník  s kvalifikací

odpovídající  charakteru  činnosti,  kterou  mají pracovníci vykonávat.

Zkoušení  nebo přezkoušení podle odstavce 2 provede organizací pověřený

pracovník  s  některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9; pořídí o tom

zápis, který podepíše spolu s pracovníky znalými.

§ 6

Pracovníci pro samostatnou činnost

(1)  Pracovníci  pro  samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší

kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 5 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1

znalosti potřebné pro samostatnou činnost.

(2)  Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále

je  povinna  zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků

pro samostatnou činnost.

(3)  Zkoušení  nebo  přezkoušení  provede organizací pověřená tříčlenná

zkušební   komise,  jejíž  nejméně  jeden  člen  musí  mít  některou  z

kvalifikací  uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný

jejími členy.

§ 7

Pracovníci pro řízení činnosti

(1)  Pracovníci  pro  řízení  činnosti  jsou  pracovníci  znalí s vyšší

kvalifikací, kteří

a)  splňují  požadavky  pro pracovníky uvedené v § 6 odst. 1 nebo v § 5

odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1

znalosti potřebné pro řízení činnosti.

(2)  Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále

je  povinna  zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků

pro řízení činnosti.

(3)  Zkoušení  nebo  přezkoušení  provede organizací pověřená tříčlenná

zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou

v  §  8  nebo  9.  Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O

termínu  a  místě  konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí

organizace  příslušný  orgán  dozoru^4) alespoň čtyři týdny před jejich

konáním.

§ 8

Pracovníci  pro  řízení  činnosti  prováděné  dodavatelským  způsobem a

pracovníci pro řízení provozu

(1)  Pracovníci  pro  řízení  činnosti prováděné dodavatelským způsobem

jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a)  splňují  požadavky  pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6

odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1

znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.

(2)  Pracovníci  pro  řízení  provozu  jsou  pracovníci  znalí  s vyšší

kvalifikací, kteří

a)  splňují  požadavky  pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6

odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1

znalosti potřebné pro řízení provozu.

(3)  Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace;

dále  je  povinna  zajistit  nejméně  jednou  za  tři  roky přezkoušení

pracovníků  pro  řízení  činnosti  prováděné  dodavatelským  způsobem a

pracovníků pro řízení provozu.

(4)  Zkoušení  nebo  přezkoušení  provede  organizací  pověřená alespoň

tříčlenná   zkušební   komise,  jejíž  nejméně  dva  členové  musí  mít

kvalifikaci  uvedenou v odstavci 1 nebo v § 9. Komise pořídí o zkoušení

nebo  přezkoušení  zápis,  podepsaný  jejími  členy.  O termínu a místě

konání   zkoušek   nebo  přezkoušení  prokazatelně  uvědomí  organizace

příslušný  orgán  dozoru  alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo

přezkoušení.  V  téže  lhůtě  uvědomí  i  příslušnou organizační složku

(závod)   organizace  pro  rozvod  elektrické  energie,^5)  půjde-li  o

pracovníky  pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o

pracovníky   pro   řízení   provozu   elektrických  odběrných  zařízení

připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

§ 9

Pracovníci pro provádění revizí

(1)  Pracovníci  pro  provádění  revizí elektrických zařízení (dále jen

"revizní  technici")  jsou  pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

mají  ukončené  odborné  vzdělání  uvedené  v  přílohách  1  a 2, praxi

uvedenou  v  příloze  1  a  na  žádost  organizace složili zkoušku před

některým z příslušných orgánů dozoru.

(2)  Pro  provádění  zkoušek  a  přezkoušení  revizních  techniků platí

zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru.

§ 10

Pracovníci   pro   samostatné  projektování  a  pracovníci  pro  řízení

projektování

(1)  Pracovníci  pro  samostatné  projektování  a pracovníci pro řízení

projektování  jsou  ti,  kteří  mají  odborné  vzdělání  a praxi určené

zvláštními  předpisy^6)  a  složili  zkoušku  ze  znalosti  předpisů  k

zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  a  z  předpisů

souvisejících s projektováním.^7)

(2)  Zkoušku  uvedenou  v  odstavci  1 je povinna zajistit projektující

organizace;  dále  je  povinna  zajistit  nejméně  jednou  za  tři roky

přezkoušení  pracovníků  pro  samostatné  projektování a pracovníků pro

řízení projektování.

(3)  Zkoušení  nebo  přezkoušení  provede  organizací  pověřená alespoň

tříčlenná   zkušební   komise,   jejíž  nejméně  jeden  člen  musí  mít

kvalifikaci  uvedenou  v  odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9. Komise pořídí o

zkoušení  nebo  přezkoušení  zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a

místě  konání  zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace

příslušný  orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže

lhůtě  uvědomí  i  příslušný  závod  organizace  pro  rozvod elektrické

energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky,

kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení

na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

§ 11

Kvalifikace ve zvláštních případech

(1)    Absolventi    vysoké   školy   elektrotechnické   a   absolventi

přírodovědecké  fakulty  oboru  fyziky,  kteří pracují jako asistenti v

laboratořích  škol  všech  stupňů, se považují na svých pracovištích za

pracovníky  pro  řízení  činnosti,  pokud  složili  zkoušku  v  rozsahu

stanoveném  v  §  14  odst.  1.  Jejich  znalosti  musí  být  ověřovány

přezkoušením nejméně jednou za tři roky.

(2)  Pracovníci  vědeckých,  výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají

vysokoškolské    vzdělání,    v   rámci   výuky   složili   zkoušky   z

elektrotechniky,  elektroniky  nebo  fyziky,  nebo  složili  závěrečnou

zkoušku  z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole

a  kteří  vykonávají  experimentální  práci  na  vymezených  vědeckých,

výzkumných  nebo vývojových pracovištích, se považují za pracovníky pro

samostatnou  činnost,  pokud  složili  po  zaškolení  zkoušku v rozsahu

stanoveném  v  § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány nejméně

jednou za tři roky.

(3)  Učitelé,  kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení

pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou

činnost;  musí  však  být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a

jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností

musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.

(4)  Zkoušení nebo přezkoušení pracovníků uvedených v odstavcích 1 až 3

provede  tříčlenná  zkušební  komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít

některou  z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis

podepsaný jejími členy. Komisi ustavuje vedoucí organizace.

III. oddíl

Společná ustanovení

§ 12

Povinnosti organizace

(1)  Organizace jsou povinny zajišťovat trvalé zvyšování odborné úrovně

pracovníků  uvedených  v  této  vyhlášce,  soustavné  doplňování jejich

znalostí  v  souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v

oblasti  předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

včetně technických norem, souvisejících s jejich činností.

(2)  Organizace  smí  pověřovat činností, řízením činnosti, samostatným

projektováním   nebo  řízením  projektování  a  prováděním  revizí  jen

pracovníky,   kteří   mají  odpovídající  kvalifikaci  ve  smyslu  této

vyhlášky.

(3)   Organizace,   která  pověřuje  nejvýše  dva  pracovníky  činností

vyžadující  kvalifikaci  nejméně  podle § 5, musí zajistit, aby alespoň

jeden z nich měl kvalifikaci nejméně podle § 6.

(4)  Organizace,  která  pověřuje  více  než  dva  pracovníky  činností

vyžadující  kvalifikaci  nejméně  podle § 5, musí zajistit, aby alespoň

jeden  z  nich měl kvalifikaci podle § 7. Pro vedení všech pracovníků s

kvalifikací   nejméně  podle  §  5,  je  organizace  povinna  ustanovit

vedoucího,   popřípadě  i  jeho  zástupce.  Tito  pracovníci  musí  mít

kvalifikaci podle § 8.

(5)  Projektující  organizace  je  povinna  ustanovit pracovníka, který

odpovídá  za  řízení  projektování,  popřípadě  i  jeho  zástupce. Tito

pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 10.

(6)  Organizace  musí  zajistit,  aby učňové elektrotechnických oborů a

zaškolovaní pracovníci prováděli na elektrických zařízeních jen takovou

činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a

vždy   pod  vedením  určeného  pracovníka  s  kvalifikací  odpovídající

charakteru činnosti.

§ 13

Zápočet doby praxe

(1) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v

§  6 až 9 se započítává doba montáží, údržbové nebo jiné provozní praxe

na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.^8)

(2) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v

§  7  až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole

nebo při revizích elektrických zařízení.

(3) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v

§  7  a  8  se  započítává  také  doba  praxe  získaná při projektování

elektrických  zařízení,  je-li doplněna praxí podle odstavce 1 v trvání

nejméně jednoho roku.

(4)  Do  doby  praxe  potřebné  pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se

započítává   také   polovina   doby   praxe  získané  při  projektování

elektrických  zařízení,  je-li doplněna praxí podle odstavce 1 v trvání

nejméně jednoho roku.

(5)  Doba  praxe  uvedená  v  odstavcích  1 až 4, získaná před více než

pětiletým   přerušením,   se  započítává  do  celkové  doby  praxe  jen

polovinou.

§ 14

Zkoušky a přezkoušení

(1) Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:

a)  předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci,^9)

které  souvisí  s  činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a

napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

b)  místní  pracovní  a  technologické postupy, provozní a bezpečnostní

pokyny,  příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností

na  elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený

pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

c)  teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména

při úrazech elektrickým proudem.

(2)  Ke zkouškám nebo přezkoušení pracovníků přizve organizace zástupce

základní   organizace   Revolučního  odborového  hnutí,  který  má  při

zkouškách  nebo  přezkoušení  podle  §  6 až 8, 10 a 11 oprávnění člena

zkušební komise.

(3)  Výsledek  zkoušek  nebo přezkoušení se hodnotí dvěma stupni známek

(vyhověl nebo nevyhověl).

(4)  Při  nevyhovujícím  výsledku  mohou  být  zkoušky nebo přezkoušení

pracovníků  opakovány  v  termínech  určených  organizací. Do úspěšného

vykonání  zkoušek nebo přezkoušení mohou být tito pracovníci pověřováni

jen  činností,  která  odpovídá jejich znalostem prokázaným při zkoušce

nebo přezkoušení.

(5)  Při  změně  pracovního  poměru  pracovníka  rozhodne  organizace o

rozsahu jeho zkoušky, popřípadě potvrdí platnost dosavadního osvědčení.

(6)  Pracovníci,  kteří  přeruší činnost na dobu delší než tři roky, se

musí znovu podrobit zkoušce v plném rozsahu.

(7)  Nemůže-li  organizace  pověřit svého pracovníka provedením zkoušky

nebo  přezkoušení,  nebo  zajistit  ustavení  vlastní  zkušební komise,

zajistí  provedení  zkoušky  nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební

komisí jiné organizace.

§ 15

Osvědčení

(1)  Organizace  vydá  pracovníkům  uvedeným v § 6 až 8 a v § 10, kteří

složili zkoušku, osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze 3.

(2)  Pracovníkům uvedeným v § 9 vydá osvědčení příslušný orgán dozoru s

uvedením druhu a napětí elektrického zařízení a třídy objektu.^10)

(3)  Organizace  je povinna vést evidenci vydaných osvědčení přístupnou

příslušným orgánům dozoru.

(4)  Pracovník,  kterému bylo vydáno osvědčení, je povinen je předložit

na požádání příslušným orgánům dozoru.

IV. oddíl

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

(1)  Pracovníci,  kterým  bylo  vydáno  osvědčení  pro  řízení  dílčích

montážních   a  udržovacích  prací  na  elektrických  zařízeních  podle

vyhlášky  č.  95/1961  Sb.,  se  považují  za  pracovníky s kvalifikací

uvedenou  v § 7, pokud řídící činnost nepřerušili na dobu delší než dva

roky.

(2)  Pracovníci,  kterým  bylo  vydáno  osvědčení  pro  řízení  ucelené

montážní  nebo  údržbové činnosti podle vyhlášky uvedené v odstavci 1 v

organizacích,   které  provádějí  činnost  na  elektrických  zařízeních

dodavatelským   způsobem,  se  považují  za  pracovníky  s  kvalifikací

uvedenou  v § 8, pokud řídící činnost nepřerušili na dobu delší než dva

roky.

(3)  Pracovníci,  kterým  bylo  vydáno  osvědčení  pro  řízení  dílčích

montážních   a  udržovacích  prací  na  elektrických  zařízeních  podle

vyhlášky  uvedené  v  odstavci  1  a  kteří byli organizací pověřeni ve

smyslu  §  4  odst.  1  uvedené  vyhlášky  jako pracovníci odpovědní za

provádění  těchto  prací,  se  považují  za  pracovníky  s  kvalifikací

uvedenou  v  §  8, pokud tuto činnost nepřerušili na dobu delší než dva

roky.

(4) Organizace musí zajistit nové přezkoušení a vydání nového osvědčení

pracovníkům  uvedeným v odstavcích 1 až 3 nejpozději do tří let ode dne

jejich zkoušky nebo posledního přezkoušení.

§ 17

(1)  Osvědčení  k provádění revizí elektrických zařízení vydaná před 1.

lednem 1979 platí do 30. 6. 1983.

(2)  Organizace  jsou  povinny žádost o vydání nového osvědčení pro své

pracovníky podat nejpozději do 31. 12. 1982.

(3)  Pracovníka  přihlašuje na zkoušku organizace (§ 9), se kterou je v

pracovním poměru.

(4)  Osvědčení  vydaná  před 1. lednem 1979 orgány státní báňské správy

zůstávají   v   platnosti,  pokud  se  oprávnění  pracovníci  podrobili

přezkoušení  před příslušným orgánem státní báňské správy do 30. června

1983.

§ 18

Výjimky  z  požadavků  na  odborné  vzdělání  a  praxi uvedených v této

vyhlášce  může povolit ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán

dozoru,  a  to  na  žádost  organizace, popřípadě na žádost příslušného

ústředního úřadu nebo orgánu.

§ 19

Zrušuje  se  vyhláška č. 95/1961 Sb., o podmínkách odborné způsobilosti

pro   provádění  a  řízení  montáže  a  údržby  elektrických  zařízení,

hromosvodů a antén.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v.r.

Předseda Českého báňského úřadu:

Pastorek v.r.

Příl.1

Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené

a) v § 6

činnost                         vzdělání           praxe^11)

na elektrických  do 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ     1 rok

zařízeních       nad 1000 V  vyučení, SO, ÚSO, VŠ     2 roky

na hromosvodech              zaškolení                6 měsíců

vyučení, SO, ÚSO, VŠ     3 měsíce

b) v § 7

činnost                         vzdělání           praxe^11)

na elektrických  do 1000 V   vyučení,                 2 roky

zařízeních                   SO, ÚSO, VŠ              1 rok

nad 1000 V  vyučení                  3 roky

SO, ÚSO, VŠ              2 roky

na hromosvodech              zaškolení                1 rok

vyučení, SO ÚSO, VŠ      6 měsíců

c) v § 8

činnost                         vzdělání           praxe

na elektrických  do 1000 V   vyučení, SO              6 roků

zařízeních                   ÚSO                      4 roky

VŠ                       2 roky

nad 1000 V  vyučení, SO              7 roků

ÚSO                      5 roků

VŠ                       3 roky

na hromosvodech              vyučení                  2 roky

SO, ÚSO, VŠ              6 měsíců

d) v § 9

činnost                         vzdělání           praxe^12)

v objektech třídy

A     B     C

na elektrických  strojů      vyučení, SO       4     7     -

zařízeních       přístrojů   ÚSO               3     5     5

a rozvaděčů   VŠ                2     3     3

do 1000 V     vyučení, SO       7     9     -

včetně        ÚSO               5     7     7

hromosvodů    VŠ                3     5     5

bez omezení   vyučení, SO       8     9     -

napětí včetně ÚSO               6     7     7

hromosvodů    VŠ                4     5     5

na hromosvodech              vyučení, SO       3     5     5

ÚSO, VŠ           1     2     2

Příl.2

Odborné vzdělání

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje

a) vyučení v oborech

Číselný znak     název učebního oboru

21-68-2          důlní elektromontér

26-81-2          elektromontér rozvodných zařízení

26-82-2          provozní elektromontér

26-83-2          elektromechanik

26-85-2          montér spojových zařízení

26-86-2          mechanik elektronických zařízení

26-87-2          elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích

zařízení

26-88-2          spojový montér

26-89-2          spojový mechanik

26-90-2          mechanik dálkových spojů

26-92-2          mechanik měřicích a regulačních přístrojů

24-20-2          montér výtahů

Číselný znak     experimentální čtyřleté učební obory s maturitou

26-87-4,2:01     elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích

zařízení

24-53-4,2:04     mechanik letadlových přístrojů

26-92-4,2:04     mechanik         měřicích a regulačních přístrojů

24-41-4,2:03     mechanik programově řízených strojů

26-83-4,2:02     elektromechanik

26-86-4,2:03     mechanik elektronických zařízení

42-75-4,2:02     mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou

výrobu)

28-89-2  :08     spojový mechanik (mechanička)

26-88-2  :09     spojový mechanik pro spojovací sítě

21-68-4,2:02     důlní elektromontér

Číselný znak     experimentální tříleté učební obory  bez maturity

26-89-2:07       mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení

26-89-2:06       montér sdělovacích sítí

b)   dosažení  středního  odborného  vzdělání  nebo  úplného  středního

odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

Příl.3

k vyhlášce č. 50/1978 Sb.

Evidenční číslo

OSVĚDČENÍ

............................ nar................................

(jméno a příjmení)                (datum a místo)

bydliště ........................................................

v pracovním poměru u ............................................

(název a adresa organizace)

odborné vzdělání ...............................................^*)

praxe ..........................................................^*)

vykonal dnešního dne  s úspěchem zkoušku podle §         vyhl. č.

50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v  elektrotechnice a může být

pověřen:

1. činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a)  pro samostatnou činnosti (§ 6 vyhl.)^**)

na ........................................................

(el.zařízení  přísl.druhu  a  napětí  podle  §  13 odst.1

vyhl.)

b)  pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.)^**) na .....................

[viz písm.a)]

c)  pro řízení

1. činnosti na ............................................

[viz písm.a)]

prováděné dodavatelským způsobem  (§ 8 vyhl.)^**)

2. provozu (§ 8 vyhl.)^**) .................................

[viz písm.a)]

2. a)  samostatným projektováním (§ 10 vyhl.^**) ..................

[viz bod 1 písm.a)]

b)  řízením projektování (§ 10 vyhl.)^**) ......................

[viz bod 1 písm.a)]

Datum ......................       ...............................

Razítko organizace

a podpis odpovědného pracovníka

1)   ČSN   34  3100  Bezpečnostní  předpisy  pro  obsluhu  a  práci  na

elektrických zařízeních.

2)   Směrnice  ministerstva  zdravotnictví  č.  49/1967  Věst.  MZd,  o

posuzování   zdravotní   způsobilosti   k   práci,   ve  znění  směrnic

ministerstva  zdravotnictví  ČSR  č. 17/1970 Věst. MZd ČSR, o změnách v

posuzování  zdravotní  způsobilosti  k  práci,  a metodické opatření č.

19/1970 Věst. MZd ČSR, o posuzování dočasné neschopnosti k práci.

3) ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými

4)  Příslušným orgánem dozoru se rozumějí orgány dozoru uvedené v § 1 a

§  3  odst.  2  zákona  č.  174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad

bezpečností práce.

5) Např. rozvodný závod Středočeských energetických závodů, n.p. Praha.

6) Vyhláška č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

7)  Např.  zákon  č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), vyhláška č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní

podmínky   dodávky  stavebních  prací,  vyhláška  č.  163/1973  Sb.,  o

dokumentaci staveb.

8)  Např.  kabelová  vedení, venkovní vedení, trakční vedení, rozvodny,

napájecí  stanice,  elektrická  zařízení  pracovních strojů, elektrická

zařízení  vozidel,  elektrická  zařízení  zdvihacích zařízení, zařízení

nízkého,  vysokého  a velmi vysokého napětí, elektrická zabezpečovací a

spojovací zařízení a hromosvody.

9) § 272 zákoníku práce.

10)  ČSN  34  3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů. Třída A -

objekty  bez  nebezpečí  výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu v prostorách

pomocných,  třída  B  - objekty s nebezpečím výbuchu, třída C - objekty

podléhající dozoru orgánu státní báňské správy.

11)   Z  celkové  praxe  musí  být  absolvován  alespoň  jeden  rok  na

elektrických  zařízeních  příslušného  druhu  a  napětí (§ 13 odst. 1).

Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok,

stačí tato kratší praxe.

12)   Z   celkové   praxe  musí  být  absolvována  alespoň  polovina  u

elektrických   zařízení,  u  kterých  je  požadována  nejvyšší  odborná

kvalifikace  pro  provádění  revizí.  Je-li tato polovina delší než dva

roky, stačí tyto dva roky.

*) Podle předložených podkladů.

**) Nehodící se škrtněte.